| АЕРС - Јавна консултација о предлогу акта |  |
| --- | --- |
| Документ: | Методологија за одређивање цене приступа систему за дистрибуцију електричне енергије |
| Примедбе даје*: | Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд |

| Датум: | 19.12.2022. |
| --- | --- |
| Послати на адресу: | aers@aers.rs |

*НАПОМЕНА – За правна лица обједињене примедбе слати преко кабинета законског заступника правног лица

ОПШТЕ И КОНЦЕПТУАЛНЕ ПРИМЕДБЕ

| Р.б. | ПРИМЕДБА / КОМЕНТАР |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |
| 8 |  |
| 9 |  |
| 10 |  |

ПРИМЕДБЕ ПО ЧЛАНОВИМА

| Р.б. | Примедба на члан/тачку/став (страна) | Треба да гласи | Напомена предлагача (шта се постиже предложеном променом) | Одговор Агенције |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поглавље IV, став 1 | Максимално одобрени приход оператора система се обрачунава на основу оправданих трошкова пословања и одговарајућег приноса на ефикасно уложена средства у обављању делатности дистрибуције електричне енергије и управљања дистрибутивним системом и заснива се на годишњем програму пословања оператора дистрибутивног система. | Уважавање реалних трошкова оператора система које планира програмом пословања. Влада Републике Србије даје сагласност на Програм пословања оператора дистрибутивног система у складу са чланом 59, став 7, Закона о јавним предузећима. | Агенција уважава годишње програме пословања оператора система и користи их као полазну основу у поступку одређивања МОП-а. Међутим, указујемо да овај предлог не можемо прихватити из разлога што Агенција не може заснивати МОП на годишњем програму пословања оператора дистрибутивног система јер би то било супротно правилима регулације који подразумевају дужност регулаторног тела да самостално и независно цени оправданост трошкова пословања и ефикасност улагања средстава у обављање регулисане делатности. |
| 2 | Поглавље IV, став 2 | Одређивање трошкова се врши на основу остварених трошкова из претходне календарске године, остварених и планираних трошкова из текуће календарске године и планираних трошкова за наредну календарску годину у складу са програмом пословања оператора дистрибутивног система. Оправданост трошкова се оцењује према природи конкретног трошка, сагледавањем његове сврсисходности, провером количина и цене којом је изазван конкретан трошак, упоредном анализом трошкова оператора система заснованом на подацима о трошковима у претходном периоду и трошковима других оператора дистрибутивних система у земљи и окружењу (benchmarking). | Уважавање реалних трошкова оператора система које планира програмом пословања. Влада Републике Србије даје сагласност на Програм пословања оператора дистрибутивног система у складу са чланом 59, став 7, Закона о јавним предузећима. | Не прихвата се предлог из разлога који су дати у образложењу у претходном коментару Агенције под ред. бр. 1. Оправданост трошкова се цени управо на начин како је описано у поглављу IV, став 2. |
| 3 | IV 2. Став 2 | Трошкови који улазе у обрачун максимално одобреног прихода оператора система по основу обављања делатности дистрибуције електричне енергије и управљања дистрибутивним системом се утврђују на основу података о планираним енергетским величинама из програма пословања оператора дистрибутивног система који је подлога за Енергетски биланс Републике Србије, односно на основу података који служе за његово доношење. | Уважавање реалних трошкова оператора система које планира програмом пословања. Влада Републике Србије даје сагласност на Програм пословања оператора дистрибутивног система у складу са чланом 59, став 7, Закона о јавним предузећима. | Не прихвата се предлог из разлога који су дати у образложењу у претходном коментару Агенције под ред. бр. 1. |
| 4 | IV 2.5 став 3 | Количина електричне енергије планирана за испоруку из система за дистрибуцију електричне енергије у регулаторном периоду је једнака збиру: електричне енергије планиране за испоруку корисницима дистрибутивног система. купцима чији су објекти прикључени и који ће током регулаторног периода бити прикључени на систем за дистрибуцију електричне енергије и електричне енергије планиране за испоруку суседним дистрибутивним системима. | Оператор дистрибутивног система електричну енергију испоручује крајњим купцима, купцима-произвођачима, произвођачима, операторима суседних дистрибутивних система, операторима затворених дистрибутивних система, оператору преносног система итд. Како се не би простор у Методологији заузимао набрајањем, предлажемо да пише „корисницима дистрибутивног система“ јер су тако дефинисани Законом о енергетици (члан 2, став 1, тачка 30). | Предлози за рационализацију текста ће бити разматрани накнадно када се буду стекли услови за опсежније измене и допуне Методологије. |
| 5 | IV 2.5 став 4 | Оправдана стопа губитака електричне енергије у систему за дистрибуцију електричне енергије у регулаторном периоду се одређује на основу годишњег програма пословања оператора дистрибутивног система а који је донет на основу остварених стопа губитака електричне енергије у претходне три године, анализе стања система, упоредне анализе остварених стопа губитака оператора дистрибутивних система у окружењу (benchmarking), плана смањења губитака и мера за његову реализацију. | Уважавање реалних трошкова оператора система које планира програмом пословања. Влада Републике Србије даје сагласност на Програм пословања оператора дистрибутивног система у складу са чланом 59, став 7, Закона о јавним предузећима. | Не прихвата се предлог из разлога који су дати у образложењу у претходном коментару Агенције под ред. бр. 1. |
| 6 | IV 2.5 став 5 | Цена електричне енергије за надокнаду губитака се одређује на основу цена на тржишту електричне енергије у Републици Србији је пондерисана просечна оправдана набавна цена електричне енергије, укључујући и свеих оправданеих зависнеих трошковеа набавке електричне енергије за надокнаду губитака у регулаторном периоду. | Предлог је дат у циљу одређивања реалних трошкова за набавку електричне енергије за надокнаду губитака. | Предлог се не прихвата, цена електричне енергије за надокнаду губитака се израчунава као пондерисана просечна оправдана набавна цена електричне енергије која укључује и све оправдане зависне трошкове набавке електричне енергије за надокнаду губитака у регулаторном периоду, који ће укључити и цену на тржишту електричне енергије, ако се електрична енергија за надокнаду губитака набављала на тржишту. |
| 7 | V став 1, тачка 7 | Предлог да се тачка раздвоји на две тачке: Тачка 7: оператор преносног и оператор повезаног дистрибутивног система за електричну енергију која се из система за дистрибуцију електричне енергије испоручује у преносни систем, односно у повезани дистрибутивни систем; Тачка 7а: оператор преносног и оператор повезаног суседног дистрибутивног система за електричну енергију која се из система за дистрибуцију електричне енергије испоручује у преносни систем, односно у повезани суседни дистрибутивни систем; | Усклађивање са ЗОЕ и раздвајање на две тачке јер се ради о различитим корисницима дистрибутивног система С обзиром на све већу присутност дистрибуиране производње и све већи број дистрибутивних електроенергетских објеката у којима се врши инјектирање електричне енергије из дистрибутивног у преносни систем у наставку су датим предлози измена и допуна који се предлаже адекватно сагледавање ове ситуације, као под услова за даље ширење могућности прикључења дистрибуираних извора енергије. | Предложена измена не доводи до промене садржине важећег решења, па се из овог разлога не прихвата. |
| 8 | V, став 1, тачка 9 | Предлог да се тачка раздвоји на две тачке: 9) енергетски субјект чији су објекти за складиштење електричне енергије прикључени на систем за дистрибуцију електричне енергије (реверзибилна хидроелектрана, акумулаторске батерије, постројења за електролизу и сл.) за енергију преузету из система за дистрибуцију електричне енергије и 9а) енергетски субјект чији су објекти за складиштење електричне енергије прикључени на систем за дистрибуцију електричне енергије (реверзибилна хидроелектрана, акумулаторске батерије, постројења за електролизу и сл.) за енергију испоручену из система за дистрибуцију електричне енергије и | раздвајање на две тачке како би се дефинисао начин обрачуна | Предлог се не прихвата јер није релевантан за начин обрачуна приступа систему за ове кориснике. |
| 9 | V.1, став 2 | Допунити: 5) Потрошња на високом напону | Стварање предуслова за регистровање Оператора преносног система као корисника ДСЕЕ за енергију која се инјектира (враћа) у преносни систем. | Предлог за дефинисање оператора преносног система као корисника дистрибутивног система се не може прихватити у овом тренутку. Овај предлог захтева посебну анализу због чега може бити разматран тек накнадно и то као иницијатива за промену концепта Методологије, која се не може извршити кроз измене и допуне Методологије. |
| 10 | V 1.4. | У категорији Јавно осветљење су корисници система који електричну енергију користе за осветљење улица, тргова, тунела, пешачких пролаза, паркова, путева, историјских и других обележја, уређаја за путну сигнализацију и друга потрошња за осветљење јавних површина и јавних објеката и корисници који електричну енергију користе за осветљавање рекламних паноа, којима се испоручена активна енергија утврђује мерењем или обрачуном према времену испоруке, а активна снага утврђује према одобреној снази прикључка, а и реактивна енергија не мереи. | У складу са чланом 143, став 1, Закона о енергетици, одобрење за прикључење објекта на дистрибутивни систем садржи нарочито: место прикључења на систем, начин и техничке услове прикључења, одобрену снагу, место и начин мерења енергије, рок за прикључење и трошкове прикључења. С обзиром на то да оператор система обезбеђује капацитет и корисницима система из категорије јавно осветљење предлажемо да се и за ставку „одобрена снага“ за јавно осветљење предвиди тарифа. | Предлог да се активна снага утврди као обрачунски елемент за категорију јавног осветљења се не прихвата. Овај предлог захтева посебну анализу и може бити разматран накнадно као иницијатива за промену концепта Методологије. |
| 11 | Допунити: Поглавље V.1.5 | У категорији Потрошња на високом напону је оператор преносног система за енергију која се враћа у преносни систем | Стварање предуслова за регистровање Оператора преносног система као корисника ДСЕЕ за енергију која се ињектира (враћа) у преносни систем. | Не прихвата се предлог из разлога који су дати у образложењу у претходном коментару Агенције под ред. бр. 9. |
| 12 | V 2.1.2. став 1, тачка 3 | 1) 3) Остала комерцијална потрошња, у којој су корисници који електричну енергију користе за потребе осветљавања и загревања пословних објеката и пословних просторија и погон мотора и апарата у тим објектима и просторијама, погон заједничких уређаја и инсталација у тим објектима и остали потрошачи из категорије Широка потрошња, који електричну енергију користе за потребе обављања привредних и других делатности и друге потребе, осим за намене из тач. 1) и 2) овог пододељка. | Исправка нумерације | Прихваћено. |
| 13 | VI став 2 | Тарифни елементи су: 1) „активна снага“; 2) „активна енергија“ и, 3) „реактивна енергија“. И 4) „мерно место“. | Одредба члана 136. став 1 тачка 27 Закона о енергетици прописује да је ЕДС у обављању делатности оператора дистрибутивног система, у обавези да обезбеди податке о потрошњи и производњи електричне енергије на основу очитавања бројила електричне енергије које испуњава прописане метролошке захтеве или утврђених профила потрошње до дванаестог у месецу за претходни месец и у року од три дана обезбеди оператору преносног система, купцу, произвођачу и снабдевачу приступ подацима. Смисао ове накаде је прикривање трошкова које оператора дистрибутивног система без обзира има ли или нема потрошње на том мерном месту – очитвање мерних уређаја, одржавање мерних места, обрада мерних података, одржавање софтрвера за очитавање и обраду података итд. На настанак и висину ових трошкова не утиче врста мерног уређаја, намена потрошње електричне енерије, као ни врста снабдевања. | Предлог да се мерно место утврди као обрачунски елемент се не прихвата. Овај предлог захтева посебну анализу и може бити разматран накнадно јер представља иницијативу за промену концепта Методологије. |
| 14 | VI 1 став 1 | Тарифни елемент "активна снага" је сума одобрених активних снага корисника система из поглавља: - V. тач. 1), 2), 3), 4), 7a) и, 8), 9), - V. тач. 6) у случајевима дефинисаним поглављем IX, став 5 тачке 3, 4, 5 и 6 и - месечних максималних активних снага за корисника система из поглавља V. тач. 5) ове методологије која се у периоду т израчунава према следећој формули: | Усклађивање са претходно предложеним изменама | Не прихвата се предлог из разлога који су дати у образложењу у претходним коментарима Агенције под ред. бр. 8 и 9. |
| 15 | VI 2. Став 1 | Тарифни елемент "активна енергија" је укупна активна енергија која се испоручује током регулаторног периода корисницима система из поглавља V. тач. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 7a) и , 8) и 9) ове методологије. | Усклађивање са претходно предложеним изменама | Не прихвата се предлог из разлога који су дати у образложењу у претходним коментарима Агенције под ред. бр. 8 и 9. |
| 16 | VI 3. Став 1 | Тарифни елемент „реактивна енергија“ је укупна реактивнa енергијa која се испоручује током регулаторног периода корисницима система из поглавља V. тач. 1), 2), 3), 4), 5), 6) у случајевима дефинисаним поглављем IX, став 5 тачке 3, 4, 5 и 6, 7), 7а), и 8), 9) ове методологије из категорија Потрошња на средњем напону и Потрошња на ниском напону. | Усклађивање са претходно предложеним изменама | Не прихвата се предлог из разлога који су дати у образложењу у претходним коментарима Агенције под ред. бр. 8 и 9. |
| 17 | VI 4 | Додати поглавље Тарифни елемент „мерно место“ Тарифни елемент „мерно место“ је укупан број мерних места корисника система из поглавља V тачке 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7а), 8), 9). Тарифни елемент „мерно место“ се утврђује као аритметички просек броја мерних места на почетку и крају регулаторног периода. | Усклађивање са претходно предложеним изменама | Не прихвата се предлог из разлога који су дати у образложењу у претходном коментару Агенције под ред. бр. 13. |
| 18 | VII 1. Став 4 | За кориснике из категорије Широка потрошња и Јавно осветљење утврђује се једна тарифа: „одобрена снага“, која се примењује на одобрену снагу, у складу са пододељком VII.1.1. ове методологије. | Усклађивање са претходно предложеним изменама | Не прихвата се предлог из разлога који су дати у образложењу у претходном коментару Агенције под ред. бр. 10. |
| 19 | VII 1.1 Став 2 | Ако се једном кориснику система средња петнаестоминутна активна снага мери на једном мерном месту у објекту прикљученом/повезаном на систем за дистрибуцију, месечна максимална активна снага je једнака највећој измереној вредности. Ако се за једног корисника система средња петнаестоминутна активна снага мери на више мерних места у једном објекту прикљученом/повезаном на систем за дистрибуцију, месечна максимална активна снага је највећи збир једновремених средњих петнаестоминутних активних снага измерених на свим мерним местима на истом напонском нивоу, ако су остварене техничке могућности за утврђивање тог збира. | Усклађивање са Законом о енергетици | Члан 2 тачка 21), 48), 50) Закона о енергетици садржи дефиниције оператора преносног и оператор дистрибутивног система које препознају термин повезивања два електроенергетска система. Члан 150 став 2. овог закона такође користи термин повезивања затвореног дистрибутивног система на систем оператора. Како Закон о енергетици на више места препознаје термин повезивање система, то оцењујемо да је важећа формулација у Методологији свеобухватнија и да није супротна Закону. |
| 20 | Поглавље VII.2, став 2 | За кориснике из категорија: Потрошња на средњем напону, Потрошња на високом напону, Потрошња на ниском напону, Широка потрошња - групе корисника Потрошња са двотарифним мерењем и Управљана потрошња утврђују се две тарифе за активну енергију - „виша дневна тарифа за активну енергију“ и „нижа дневна тарифа за активну енергију.“ | Стварање предуслова за регистровање Оператора преносног система као корисника ДСЕЕ за енергију која се ињектира (враћа) у преносни систем. | Не прихвата се предлог из разлога који су дати у образложењу у претходном коментару Агенције под ред. бр. 9. |
| 21 | VII.4 | Додати поглавље: Тарифе за тарифни елемент „мерно место“ За тарифни елемент „мерно место“ утврђује се тарифа „накнада за мерно место“. | Усклађивање са претходно предложеним изменама | Не прихвата се предлог из разлога који су дати у образложењу у претходном коментару Агенције под ред. бр. 13. |
| 22 | VIII | Додати поглавље: Израчунавање тарифа за тарифни елемент “ мерно место " Тарифа „накнада за мерно место“ утврђује се за све категорије корисника система из поглавља VI 4. Тарифа „накнада за мерно место“ се изражава у динарима по мерном месту. Тарифа „накнада за мерно место“ се одређује на основу оперативних трошкова, трошкова амортизације и осталих прихода оператора дистрибутивног система, према следећој формули: НММ= ((ОТт+Ат-ОПт)/ММт)/12 НММ – тарифа „накнада за мерно место“ ОТт - оперативни трошкови у периоду т Ат – трошкови амортизације у периоду т ОПт – остали приходи у периоду т ММт – тарифни елемент „мерно место“ у периоду т | Усклађивање са претходно предложеним изменама | Не прихвата се предлог из разлога који су дати у образложењу у претходном коментару Агенције под ред. бр. 13. |
| 23 | VIII 1. Став 1 | Додати тачку 4 „одобрена снага“ за категорију Јавно осветљење | Усклађивање са претходно предложеним изменама | Не прихвата се предлог из разлога који су дати у образложењу у претходном коментару Агенције под ред. бр. 10. |
| 24 | VIII 1.1, VIII 2.1, VIII 2.4, VIII 2.7, VIII 3.1 | У формулама уместо МОПт уписати (МОПт-УНММ) где је: МОПт – максимално одобрени приход оператора система (у динарима); УНММ – укупна накнада за мерно место – накнада за мерно место помножена са укупним бројем мерних места | Усклађивање са претходно предложеним изменама | Не прихвата се предлог из разлога који су дати у образложењу у претходном коментару Агенције под ред. бр. 10. |
| 25 | Поглавље VIII.2, став 1 | Тарифе за тарифни елемент „активна енергија“ за категорије корисника Потрошња на средњем напону, Потрошња на високом напону и Потрошња на ниском напону се утврђују према тарифи „нижа дневна тарифа за активну енергију“ за категорију корисника Потрошња на средњем напону и Потрошња на високом напону, која се утврђује као базна тарифа којој се додељује коефицијент 1, а према следећим релативним односима: 1) тарифе за активну енергију за категорију корисника Потрошња на средњем напону и Потрошња на високом напону - „виша дневна тарифа за активну енергију“ 3,0 - „нижа дневна тарифа за активну енергију“ 1,0 2) тарифе за активну енергију за категорију Потрошња на ниском напону - „виша дневна тарифа за активну енергију“ 6,9 - „нижа дневна тарифа за активну енергију“ 2,3 | Стварање предуслова за регистровање Оператора преносног система као корисника ДСЕЕ за енергију која се ињектира (враћа) у преносни систем. | Не прихвата се предлог из разлога који су дати у образложењу у претходном коментару Агенције под ред. бр. 9. |
| 26 | Генерална напомена | У свим члановима уз навођење „Потрошња на средњем напону“ додати и категорију „Потрошња на високом напону“ изузев у члановима који се тичу активне снаге – одобрене и прекомерне (пример дат у редовима изнад и испод) | Усклађивање са претходно предложеним изменама | Не прихвата се предлог из разлога који су дати у образложењу у претходном коментару Агенције под ред. бр. 9. |
| 27 | Поглавље VIII.3, став 1 | Тарифе „реактивна енергија“ за категорије корисника Потрошња на средњем напону, Потрошња на високом напону и Потрошња на ниском напону, утврђују се према тарифи „реактивна енергија“ за категорију Потрошња на средњем напону, која се утврђује као базна тарифа којој се додељује коефицијент 1, а према следећем релативном односу: 1) „реактивна енергија“ за категорију Потрошња на средњем напону 1,0 2) „реактивна енергија“ за категорију Потрошња на ниском напону 2,8. | Стварање предуслова за регистровање Оператора преносног система као корисника ДСЕЕ за енергију која се ињектира (враћа) у преносни систем. | Не прихвата се предлог из разлога који су дати у образложењу у претходном коментару Агенције под ред. бр. 9. |
| 28 | IX, став 2 | Корисницима система из поглавља V. тач. 1), 2), З), 7а) и, 8) и 9) ове методологије, услуга приступа систему за дистрибуцију електричне енергије се обрачунава према тарифама по тарифним елементима "активна снага", "активна енергија" и "реактивна енергија". | Усклађивање са претходно предложеним изменама | Не прихвата се предлог из разлога који су дати у образложењу у претходним коментарима Агенције под ред. бр. 8 и 9. |
| 29 | IX, став 7 | Корисницима система из поглавља V. тачка 9a) и 10) ове методологије, услуга приступа систему за дистрибуцију електричне енергије се не обрачунава. | Усклађивање са претходно предложеним изменама | Не прихвата се предлог из разлога који су дати у образложењу у претходном коментару Агенције под ред. бр. 8. |
| 30 | Х 5. | У случају када је у трансформаторској станици 110/10 kV/kV, 110/20 kV/kV или 110/35 kV/kV објекат купца прикључен на страни напонског нивоа 110 kV, оператор дистрибутивног система услугу приступа за овог купца утврђује се према тарифама за приступ систему за дистрибуцију електричне енергије за категорију корисника система „Потрошња на средњем напону“ помноженим коефицијентом 0,9 у износу којим се надокнађују трошкови коришћења система за пренос електричне енергије обрачунати применом тарифа оператора преносног система. | Предложена је тарифа за 10% нижа од тарифе за средњи напон јер су уважени губици у дистрибутивном сиситему | Не прихвата се предлог из разлога који су дати у образложењу у претходном коментару Агенције под ред. бр. 9. |
| 31 | ХI 2. став 1 | Уколико на основу достављених података и документације из одељка XI.1. ове методологије, Агенција при обављању послова из своје надлежности утврђене Законом, утврди да оператор система применом регулисаних цена остварује приходе који су већи или мањи од оправданог прихода који се добија применом ове методологије, оператор система дужан је да на захтев Агенције, у року од 30 дана од дана пријема тог захтева, поднесе нови захтев за давање сагласности на одлуку о цени приступа систему за дистрибуцију електричне енергије са одлуком о цени. | Предлог је дат јер се може десити и супротна ситуација од иницијално препознате. | Предлог се не прихвата. Оператор дистрибутивног система доноси пословне одлуке и одговара за своје пословање, због чега право на подношење захтева за повећање цене мора бити на страни оператора система а не Агенције. |
| 32 | XII | Предлог да се избрише | У складу са Законом о енергетици члан 50, став 1, тачка 3, АЕРС доноси сепаратну Методологију за одређивање цена приступа за оператора затвореног дистрибутивног система. | Предложено решење се не може усвојити без истовременог доношења методологије применљиве на затворене дистрибутивне системе. Како у овом тренутку нема услова за дефинисање посебних правила за затворене дистрибутивне системе, то из разлога целисходности задржавамо постојеће решење како би се избегло доношење методологије исте садржине. |
| 33 | XIII став 4 | Брисати Ако оператор система одбије захтев корисника система за повећање одобрене снаге, кориснику система неће се обрачунавати тарифа „прекомерна снага“ почев од месеца јануара у години после истека дванаест месеци од подношења захтева, уколико корисник система остане при свом захтеву за повећањем одобрене снаге. | Основано одбијање захтева за повећање одобрене снаге је у директној вези са техничким капацитетом дела дистрибутивног система на који је прикључен корисник система који је захтевао повећање одобрене снаге. | Предлог се не прихвата. Оператор дистрибутивног система је дужан да развија систем и овим се подстиче да то уради што пре сагласно захтевима корисника.. |
| 34 | XIII став 5 | Брисати До 31. децембра 20242022. године, на захтев корисника система из поглавља V. тач.1) и 2) ове методологије из категорије Потрошња на средњем напону и Потрошња на ниском напону, обрачунаваће се активна снага која је мања од одобрене снаге утврђене у складу са одељком VI.1. ове методологије, при чему се свако прекорачење тако захтеване снаге која је мања од одобрене снаге, обрачунава по тарифи „прекомерна снага“. Нова промена активне снаге може се захтевати после истека 12 месеци од претходне промене, с тим да захтевана снага не може бити већа од одобрене снаге утврђене у складу са одељком VI.1. ове методологије. Од 1. јануара 2025. године овим корисницима ће се по тарифи „одобрена снага“ обрачунавати активна снага која је једнака одобреној снази утврђеној у складу са пододељком VI.1 ове методологије | Одредба овог члана се од почетка примене Методологије прописује као привремена, има негативан финансијски утицај на оператора дистрибутивног система и представља дискриминаторно посупање, које није предвиђено Законом о енергетици, према новим корисницима система и неретко их доводи у ситуацију да се њихово прикључење одлаже или је условљено проширењем капацитета дистрибутивне мреже. | Предлог се не прихвата. Оператор дистрибутивног система је дужан да развија систем у складу са потребама система, а потребу за проширењем капацитета одређује на основу одредби у правилима рада дистрибутивног система. Ова одредба нема негативан утицај на финансијски положај оператора дистрибутивног система. Нови корисници нису дискриминисани јер имају сва права која су овом одредбом прописана и за постојеће кориснике. |
| 35 | XIII став 6 | Брисати У периоду од дана ступања на снагу ове методологије до 31. децембра 20222024. године, корисницима система из категорије Широка потрошња – група купаца Домаћинство, за објекте са трофазним прикључком за које је одобрена снага од 11,04 kW али највише 17,25 kW, активна снага ће се обрачунавати за 11,04 kW, а ако је месечна потрошња активне енергије у објекту до 350 kWh, активна снага за тај календарски месец обрачунаваће се за 6,9 kW, с тим што се месечна потрошња активне енергије одређује сходном применом методологије којом се уређује образовање цене електричне енергије за јавно снабдевање. | Одредба овог члана се од почетка примене Методологије прописује као привремена и има значајан негативан финансијски утицај на оператора дистрибутивног система. Осим тога представља дискриминаторно посупање, које није предвиђено Законом о енергетици, према корисницима система који не припадају наведеној групи домаћинстава. | Предлог се не прихвата. Домаћинства која имају одобрених 17,25 kW у великом броју случајева немају потребу за том снагом и њоме не оптерећују дистрибутивни систем. У периоду од доношења Закона о енергетици, оператор дистрибутивног система није испунио обавезу у погледу преузимања мерних места и њиховог довођења у технички исправно стање чиме би корисници система из категорије домаћинства могли упутити у могућност прилагођења одобрене снаге сагласно стварним потребама. Имајући у виду да је изменама Закона о енергетици прописано да оператор дистрибутивног система преузме мерна места до краја 2024. године, важење ове одредбе је продужено до тог рока. |
| 36 | XIII став 7 | Брисати Изузетно од одредбе става 5. овог поглавља, корисник система коме је до 31. децембра 20202022. године обрачунавана активна снага на начин и под условима утврђен тим ставом, може до 28. фебруара 20232021. године захтевати обрачун активне снаге у износу одобрене снаге утврђене у складу са одељком VI.1. ове методологије, без обзира да ли је протекло 12 месеци од претходне промене. | Одредба овог члана се од почетка примене Методологије прописује као привремена, има негативан финансијски утицај на оператора дистрибутивног система и представља дискриминаторно посупање, које није предвиђено Законом о енергетици, према новим корисницима система и неретко их доводи у ситуацију да се њихово прикључење одлаже или је условљено проширењем капацитета дистрибутивне мреже. | Не прихвата се предлог из разлога који су дати у образложењу у претходном коментару Агенције под ред. бр. 35. |